- 批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）授权签字人及领域表

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第 1页，共20页

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍宗权 | 中心副主任/工程师 | 食品、食用农产品中农药残留、兽药残留检测项目 | 扩项 |
| 2 | 陈红丽 | 技术负责人兼综合管理室主管/助理工程师/同等能力 | 食品、食用农产品中农药残留、兽药残留检测项目 | 扩项 |
|  |  | 以下空白 |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第 2页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 一 | 食品、食用农产品 |
| 1 | 食品、食用农产品 | 农药残留 |
|  |  | 1.1 | 敌敌畏 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003 | 仅限于第三法 |  |
|  |  | 1.2 | 地虫硫磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第一部分方法二 |  |
|  |  | 1.3 | a-六六六 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008 | 仅限于第一法 |  |
|  |  | 1.4 | β-六六六 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008 | 仅限于第一法 |  |
|  |  | 1.5 | r-六六六 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008 | 仅限于第一法 |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第3页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.6 | δ-六六六 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | 仅限于第一法 |  |
|  |  | 1.7 | 除线磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第一部分方法二 |  |
|  |  | 1.8 | 特丁硫磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第一部分方法二 |  |
|  |  | 1.9 | o,p’-DDE | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第二部分方法二 |  |
|  |  | 1.10 | p,p’-DDE | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第二部分方法二 |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008 | 仅限于第一法 |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第4页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.11 | o,p’-DDD | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第二部分方法二 |  |
|  |  | 1.12 | p,p’-DDD | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第二部分方法二 |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008 | 仅限于第一法 |  |
|  |  | 1.13 | o,p’-DDT | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第二部分方法二 |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008 | 仅限于第一法 |  |
|  |  | 1.14 | 三唑磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  | 1.15 | p,p’-DDT | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第二部分方法二 |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008 | 仅限于第一法 |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第5页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.16 | 蝇毒磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  | 1.17 | 甲霜灵 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  | 1.18 | 戊唑醇 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  | 1.19 | 乐果 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003 | 仅限于第三法 |  |
|  |  | 1.20 | 治螟磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第一部分方法二 |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第6页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.21 | 咪鲜胺 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  | 1.22 | 嘧霉胺 | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.46-2016 |  |  |
|  |  | 1.23 | 腈菌唑 | 《食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.46-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.24 | 嘧菌酯 | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  |  |  | 《食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.46-2016 |  |  |
|  |  | 1.25 | 五氯硝基苯 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.26 | 丙线磷 |  |  |  |
|  |  | 1.27 | 甲拌磷 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第7页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.28 | 磷胺-2 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.29 | 甲基对硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.30 | 甲基毒死蜱 |  |  |  |
|  |  | 1.31 | 杀螟硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.32 | 倍硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.33 | 毒死蜱 |  |  |  |
|  |  | 1.34 | 腐霉利 |  |  |  |
|  |  | 1.35 | 杀扑磷 |  |  |  |
|  |  | 1.36 | 丙溴磷 |  |  |  |
|  |  | 1.37 | 联苯菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.38 | 氯菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.39 | 氰戊菊酯-1 |  |  |  |
|  |  | 1.40 | s-氰戊菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.41 | 杀虫脒 |  |  |  |
|  |  | 1.42 | 氯硝铵 |  |  |  |
|  |  | 1.43 | 三正丁基磷酸盐 |  |  |  |
|  |  | 1.44 | 二嗪磷 |  |  |  |
|  |  | 1.45 | 氯唑磷 |  |  |  |
|  |  | 1.46 | 野麦畏 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第8页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.47 | 异稻瘟净 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.48 | 甲基立枯磷 |  |  |  |
|  |  | 1.49 | 甲草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.50 | 扑草净 |  |  |  |
|  |  | 1.51 | 乙霉威 |  |  |  |
|  |  | 1.52 | 丁苯吗啉 |  |  |  |
|  |  | 1.53 | 毒壤磷 |  |  |  |
|  |  | 1.54 | 反式烯丙菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.55 | 异柳磷 |  |  |  |
|  |  | 1.56 | 三唑醇 |  |  |  |
|  |  | 1.57 | 稻丰散 |  |  |  |
|  |  | 1.58 | 乙基溴硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.59 | 粉唑醇 |  |  |  |
|  |  | 1.60 | 噻嗪酮 |  |  |  |
|  |  | 1.61 | 丰索磷 |  |  |  |
|  |  | 1.62 | 乙硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.63 | 敌瘟散 |  |  |  |
|  |  | 1.64 | 丙环唑-1 |  |  |  |
|  |  | 1.65 | 肟菌酯 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第9页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.66 | 环嗪酮 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.67 | 增效醚 |  |  |  |
|  |  | 1.68 | 氯苯嘧啶醇 |  |  |  |
|  |  | 1.69 | 益棉磷 |  |  |  |
|  |  | 1.70 | 环酯草醚 |  |  |  |
|  |  | 1.71 | 联苯三唑醇 |  |  |  |
|  |  | 1.72 | 腈苯唑 |  |  |  |
|  |  | 1.73 | 虫螨畏 |  |  |  |
|  |  | 1.74 | 六氯苯 |  |  |  |
|  |  | 1.75 | 抗蚜威 |  |  |  |
|  |  | 1.76 | 五氯苯胺 |  |  |  |
|  |  | 1.77 | 特草灵 |  |  |  |
|  |  | 1.78 | 七氯 |  |  |  |
|  |  | 1.79 | 除草定 |  |  |  |
|  |  | 1.80 | 禾草丹 |  |  |  |
|  |  | 1.81 | 艾氏剂 |  |  |  |
|  |  | 1.82 | 酞菌酯 |  |  |  |
|  |  | 1.83 | 二甲戊灵 |  |  |  |
|  |  | 1.84 | 氟虫腈 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第10页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.85 | 灭蚜磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.86 | 反式氯丹 |  |  |  |
|  |  | 1.87 | 顺式氯丹 |  |  |  |
|  |  | 1.88 | 敌草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.89 | 狄氏剂 |  |  |  |
|  |  | 1.90 | 除草醚 |  |  |  |
|  |  | 1.91 | 异狄氏剂 |  |  |  |
|  |  | 1.92 | 丙酯杀螨醇 |  |  |  |
|  |  | 1.93 | 噁霜灵 |  |  |  |
|  |  | 1.94 | 三硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.95 | 硫丹硫酸盐 |  |  |  |
|  |  | 1.96 | 溴螨酯 |  |  |  |
|  |  | 1.97 | 三氯杀螨砜 |  |  |  |
|  |  | 1.98 | 吡丙醚 |  |  |  |
|  |  | 1.99 | 灭蚁灵 |  |  |  |
|  |  | 1.100 | 哒螨灵 |  |  |  |
|  |  | 1.101 | 苯醚甲环唑 |  |  |  |
|  |  | 1.102 | 联苯 |  |  |  |
|  |  | 1.103 | 五氯苯 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼                第11页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.104 | 庚烯磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.105 | 毒草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.106 | 四氯硝基苯 |  |  |  |
|  |  | 1.107 | 氯苯胺灵 |  |  |  |
|  |  | 1.108 | 乙丁烯氟灵 |  |  |  |
|  |  | 1.109 | 脱乙基阿特拉津 |  |  |  |
|  |  | 1.110 | 噻节因 |  |  |  |
|  |  | 1.111 | 丁咪酰胺 |  |  |  |
|  |  | 1.112 | 特丁津 |  |  |  |
|  |  | 1.113 | 庚酰草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.114 | 莠灭净 |  |  |  |
|  |  | 1.115 | 丙硫特普 |  |  |  |
|  |  | 1.116 | 噻唑烟酸 |  |  |  |
|  |  | 1.117 | 4,4-二氯二苯甲酮 |  |  |  |
|  |  | 1.118 | 双苯酰草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.119 | 异丙乐灵 |  |  |  |
|  |  | 1.120 | 地胺磷 |  |  |  |
|  |  | 1.121 | 氟节胺 |  |  |  |
|  |  | 1.122 | 苯线磷 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第12页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.123 | 碘硫磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.124 | 抑霉唑 |  |  |  |
|  |  | 1.125 | 咯菌腈 |  |  |  |
|  |  | 1.126 | 麦锈灵 |  |  |  |
|  |  | 1.127 | 乙羧氟草醚 |  |  |  |
|  |  | 1.128 | 氟氯氰菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.129 | 醚菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.130 | 二氢苊 |  |  |  |
|  |  | 1.131 | 燕麦酯 |  |  |  |
|  |  | 1.132 | 阿特拉通 |  |  |  |
|  |  | 1.133 | 溴烯杀 |  |  |  |
|  |  | 1.134 | 氧皮蝇磷 |  |  |  |
|  |  | 1.135 | 呋草黄 |  |  |  |
|  |  | 1.136 | 异戊乙净 |  |  |  |
|  |  | 1.137 | 乙滴涕 |  |  |  |
|  |  | 1.138 | 吡螨胺 |  |  |  |
|  |  | 1.139 | 异噁草松 |  |  |  |
|  |  | 1.140 | 氯酞酸甲酯 |  |  |  |
|  |  | 1.141 | 水胺硫磷 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第13页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.142 | 哌草丹 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》 GB 23200.10-2016 |  |  |
|  |  | 1.143 | 己唑醇 |  |  |  |
|  |  | 1.144 | 溴虫腈 |  |  |  |
|  |  | 1.145 | 吡草醚 |  |  |  |
|  |  | 1.146 | 苯酰草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.147 | 稗草丹 |  |  |  |
|  |  | 1.148 | 苯线磷砜 |  |  |  |
|  |  | 1.149 | 高效氯氟氰菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.150 | 氯氰菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.151 | 溴氰菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.152 | 氟烯草酸 |  |  |  |
|  |  | 1.153 | 环丙津 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  | 1.154 | 螺环菌胺 |  |  |  |
|  |  | 1.155 | 甲基苯噻隆 |  |  |  |
|  |  | 1.156 | 环莠隆 |  |  |  |
|  |  | 1.157 | 扑灭津 |  |  |  |
|  |  | 1.158 | 甲基嘧啶磷 |  |  |  |
|  |  | 1.159 | 喹螨醚 |  |  |  |
|  |  | 1.160 | 敌草净 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第14页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.161 | 丁基嘧啶磷 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  | 1.162 | 灭草敌 |  |  |  |
|  |  | 1.163 | 氟草敏 |  |  |  |
|  |  | 1.164 | 二苯胺 |  |  |  |
|  |  | 1.165 | 呋草酮 |  |  |  |
|  |  | 1.166 | 西草净 |  |  |  |
|  |  | 1.167 | 多效唑 |  |  |  |
|  |  | 1.168 | 氟硅唑 |  |  |  |
|  |  | 1.169 | 苄氯三唑醇 |  |  |  |
|  |  | 1.170 | 环酰菌胺 |  |  |  |
|  |  | 1.171 | 避蚊胺 |  |  |  |
|  |  | 1.172 | 嘧霉胺 |  |  |  |
|  |  | 1.173 | 苯线磷亚砜 |  |  |  |
|  |  | 1.174 | 吡唑草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.175 | 氟苯嘧啶醇 |  |  |  |
|  |  | 1.176 | 哒嗪硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.177 | 吡唑硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.178 | 麦穗灵 |  |  |  |
|  |  | 1.179 | 乙嘧酚磺酸酯 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第15页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.180 | 丁嗪草酮 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  | 1.181 | 氟酰胺 |  |  |  |
|  |  | 1.182 | 百治磷 |  |  |  |
|  |  | 1.183 | 啶虫脒 |  |  |  |
|  |  | 1.184 | 苯霜灵 |  |  |  |
|  |  | 1.185 | 异丙威 |  |  |  |
|  |  | 1.186 | 吡咪唑 |  |  |  |
|  |  | 1.187 | 绿谷隆 |  |  |  |
|  |  | 1.188 | 速灭磷 |  |  |  |
|  |  | 1.189 | 戊菌唑 |  |  |  |
|  |  | 1.190 | 仲丁灵 |  |  |  |
|  |  | 1.191 | 胺菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.192 | 解草酯 |  |  |  |
|  |  | 1.193 | 氟虫脲 |  |  |  |
|  |  | 1.194 | 鼠立死 |  |  |  |
|  |  | 1.195 | 二甲草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.196 | 乙拌磷砜 |  |  |  |
|  |  | 1.197 | 稻瘟灵 |  |  |  |
|  |  | 1.198 | 喹硫磷 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第16页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.199 | 氟环唑 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  | 1.200 | 唑螨酯 |  |  |  |
|  |  | 1.201 | 硅氟唑 |  |  |  |
|  |  | 1.202 | 咯喹酮 |  |  |  |
|  |  | 1.203 | 乙烯菌核利 |  |  |  |
|  |  | 1.204 | 甲萘威 |  |  |  |
|  |  | 1.205 | 三唑醇 |  |  |  |
|  |  | 1.206 | 溴谷隆 |  |  |  |
|  |  | 1.207 | 氟铃脲 |  |  |  |
|  |  | 1.208 | 敌稗 |  |  |  |
|  |  | 1.209 | 丁草胺 |  |  |  |
|  |  | 1.210 | 利谷隆 |  |  |  |
|  |  | 1.211 | 杀草净 |  |  |  |
|  |  | 1.212 | 三唑酮 |  |  |  |
|  |  | 1.213 | 啶氧菌酯 |  |  |  |
|  |  | 1.214 | 硫丙磷 |  |  |  |
|  |  | 1.215 | 倍硫磷砜 |  |  |  |
|  |  | 1.216 | 噻螨酮 |  |  |  |
|  |  | 1.217 | 氟丙嘧草酯 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第17页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.218 | 茵草敌 | 《食品安全国家标准 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.11-2016 |  |  |
|  |  | 1.219 | 伏杀硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.220 | 甲拌磷砜 |  |  |  |
|  |  | 1.221 | 苯硫磷 |  |  |  |
|  |  | 1.222 | 甲氟磷 |  |  |  |
|  |  | 1.223 | 稻瘟酰胺 |  |  |  |
|  |  | 1.224 | 苯胺灵 |  |  |  |
|  |  | 1.225 | 丁草敌 |  |  |  |
|  |  | 1.226 | 保棉磷 |  |  |  |
|  |  | 1.227 | 甲氰菊脂 |  |  |  |
|  |  | 1.228 | 喹氧灵 |  |  |  |
|  |  | 1.229 | 氟胺氰菊酯 |  |  |  |
|  |  | 1.230 | 戊菌唑 | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  | 1.231 | 克百威 |  |  |  |
|  |  | 1.232 | 氧化乐果 |  |  |  |
|  |  | 1.233 | 吡唑醚菌酯（百克敏） |  |  |  |
|  |  | 1.234 | 丁苯吗啉 |  |  |  |
|  |  | 1.235 | 敌百虫 |  |  |  |
|  |  | 1.236 | 噻虫啉 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第18页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.237 | 噻菌灵 | 《食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.14-2016 |  |  |
|  |  | 1.238 | 多菌灵 |  |  |  |
|  |  | 1.239 | 霜霉威 |  |  |  |
|  |  | 1.240 | 灭线磷 |  |  |  |
|  |  | 1.241 | 乙拌磷 | 《蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008 | 仅限于第一部分方法二 |  |
|  |  | 1.242 | 嘧菌胺 | 《食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.46-2016 |  |  |
|  |  | 1.243 | 对硫磷 | 《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003 | 仅限于第三法 |  |
|  |  | 1.244 | 马拉硫磷 |  |  |  |
|  |  | 兽药残留 |
|  |  | 1.245 | 氧氟沙星 | 《动物源性食品中14种喹诺酮类药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007 |  |  |
|  |  | 1.246 | 恩诺沙星 |  |  |  |
|  |  | 1.247 | 洛美沙星 |  |  |  |
|  |  | 1.248 | 培氟沙星 |  |  |  |
|  |  | 1.249 | 环丙沙星 |  |  |  |
|  |  | 1.250 | 诺氟沙星 |  |  |  |
|  |  | 1.251 | 氯霉素 | 《可食动物鸡肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 20756-2006 |  |  |
|  |  | 1.252 | 甲砜霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.253 | 氟苯尼考 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼               第19页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.254 | 3-氨基-2-恶唑酮（AOZ） | 《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007 《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部783号公告-1-2006 |  |  |
|  |  | 1.255 | 5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮（AMOZ） |  |  |  |
|  |  | 1.256 | 1-氨基-乙内酰脲(AHD） |  |  |  |
|  |  | 1.257 | 氨基脲（SEM） |  |  |  |
|  |  | 1.258 | 特步他林 | 《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-18-2008 |  |  |
|  |  | 1.259 | 西马特罗 |  |  |  |
|  |  | 1.260 | 沙丁胺醇 |  |  |  |
|  |  | 1.261 | 菲诺特罗 |  |  |  |
|  |  | 1.262 | 莱克多巴胺 |  |  |  |
|  |  | 1.263 | 克伦特罗 |  |  |  |
|  |  | 1.264 | 妥布特罗 |  |  |  |
|  |  | 1.265 | 喷布特罗 |  |  |  |
|  |  | 1.266 | 土霉素 | 《可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法》 GB/T 20764-2006 |  |  |
|  |  | 1.267 | 四环素 |  |  |  |
|  |  | 1.268 | 金霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.269 | 强力霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.270 | 洛硝哒唑 | 《动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法》 GB/T 21318-2007 |  |  |
|  |  | 1.271 | 4-硝基咪唑 |  |  |  |
|  |  | 1.272 | 甲硝唑 |  |  |  |
|  |  | 1.273 | 地美硝唑 |  |  |  |

二、批准银川智慧食品安全检验检测中心（有限公司）检验检测的能力范围

证书编号：[2019]农质检核（宁）字第007号

地址：宁夏银川市西夏区润恒城综合体A二楼              第20页，共20页

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 食品、食用农产品 | 1.274 | 泰乐菌素 | 《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20762-2006 |  |  |
|  |  | 1.275 | 替米考星 |  |  |  |
|  |  | 1.276 | 交沙霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.277 | 红霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.278 | 竹桃霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.279 | 螺旋霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.280 | 克林霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.281 | 林可霉素 |  |  |  |
|  |  | 1.282 | 结晶紫 | 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》 GB/T 19857-2005 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》 GB/T 20361-2006 |  |  |
|  |  | 1.283 | 孔雀石绿 |  |  |  |
|  |  | 1.284 | 隐色结晶紫 | 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》 GB/T 19857-2005 |  |  |
|  |  | 1.285 | 隐色孔雀石绿 |  |  |  |
|  |  | 1.286 | 喹乙醇 | 《肉与肉制品中喹乙醇残留量的测定》 GB/T 20797-2006 |  |  |
|  |  | 1.287 | 地塞米松 | 《畜禽肉中地塞米松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20741-2006 |  |  |
|  |  | 1.288 | 五氯酚酸钠 | 《食品安全国家标准 动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.92-2016 |  |  |
|  |  | 1.289 | 头孢氨苄 | 《进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1988-2007 |  |  |
|  |  | 1.290 | 阿莫西林 | 《畜禽肉中九中青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20755-2006 |  |  |
|  |  | 1.291 | 已烯雌酚 | 《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012 |  |  |
|  |  | 1.292 | 氯丙嗪 |  |  |  |